Fiche de référencement

D’un type/ modèle d’appareil électrique émettant des rayonnements X

| Réservé ASNR | Référence. ASNR de l’appareil | N° dossier du fournisseur | Régime applicable | Initiales CA | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Choisir |  |  |

Cette fiche est à compléter en cas de nécessité de faire référencer par l’ASNR un type ou modèle d’appareil électrique émettant des rayonnements X (une fiche pour chaque type/modèle d’appareil différent).

I. Personne ayant complété la fiche

☐ Mme	☐ M.	Nom :      	 Prénom :

Téléphone :      	   Courriel :

Dénomination ou raison sociale de l’établissement :

Fonction dans l’établissement :

Date de renseignement de la fiche :

II. Type / modèle d’APPAREIL objet de la fiche

| DÉSIGNATION DE L’APPAREIL |  |
| --- | --- |
| Dénomination, référence commerciale |  |
| Raison sociale du fabricant |  |
| Raison sociale du fournisseur |  |
| Finalité d'utilisation prévue | Choisissez un élément Précisions utiles : |

| CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL ET RADIOPROTECTION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilité de l’appareil |  |  | ☐ fixe ☐ mobile ☐ portatif |  |  |  |
| Paramètres (max appliqué au tube) |  |  | Umax = kV ; I max = mA ; Pmax = W |  |  |  |
| Faisceau | Orientation |  | ☐ Panoramique ☐ Directionnel Précisions : |  |  |  |
|  | Type d’émission |  | ☐ Continu ☐ Pulsé, fréquence : , durée d’un pulse : |  |  |  |
| Débit de dose max à 10 cm autour de l’appareil |  |  | µSv/h |  |  |  |
| Accessibilité au faisceau (tout ou partie du corps, même volontairement) |  |  | ☐ oui ☐ non Précisions : |  |  |  |
| Débit de dose max dans l’axe du faisceau (si accessible) en l’absence de tout obstacle |  |  | Sv/h | Distance de cette mesure par rapport au tube |  |  |
| Appareil contenu dans une enceinte comprenant des ouvertures en fonctionnement (convoyeur…) |  |  |  |  |  | ☐ oui ☐ non |
| Si oui, débits de doses à la limite des zones considérées inaccessibles par conception : |  |  |  |  |  | µSv/h |
| Localisation des mesures : |  |  |  |  |  |  |
| Commentaire(s) : |  |  |  |  |  |  |

| INTERVENTIONS DE MAINTENANCE ET RÉGLAGES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareil sous tension lors des interventions |  |  | ☐ oui ☐ non Précisions : |  |
| Si oui, | Accessibilité au faisceau (même volontairement) |  | ☐ oui ☐ non Précisions : |  |
|  | Intervention(s) sous rayonnement |  | ☐ oui ☐ non Précisions : |  |
|  | Si oui, par |  | ☐ l’utilisateur ☐ le fournisseur |  |
|  | Débit de dose max | µSv/h | Localisation de cette mesure |  |

| TYPE D'ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'APPAREIL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Ensemble intégré [haute tension, gaine, tube et pupitre de commande indissociables] |  | ☐ Groupe radiogène [éléments dissociés : pupitre de commande, haute tension et gaine équipée (gaine et tube)] |  |  | ☐ Groupe bloc radiogène [éléments dissociés : pupitre de commande et bloc radiogène (haute tension, gaine et tube)] |  |  |
| Références des constituants par type d’assemblage (une ligne par assemblage possible sous la même référence commerciale) |  |  |  |  |  | Numéro du certificat de conformité à la norme NF C 74-100 |  |
| Exemple pour un groupe radiogène, inscrire sur la même ligne : Référence du pupitre, référence de la haute tension et référence de la gaine équipée |  |  |  |  |  | n° 12345678-01 daté du xx/xx/xxxx portant sur l’ensemble de l’appareil |  |
| En cas de besoin, ajoutez des lignes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Logiciel d’acquisition/traitement des données |  |  | ☐ oui ☐ non | Nom, version du logiciel |  |  |  |
| Accessoires (télécommande, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPTION DES SÉCURITÉS DE L’APPAREIL |  |
| --- | --- |
| Signalisations sur l’appareil notamment liées à l’alimentation de l’appareil en haute tension et à la production de rayonnements X (synthèse des informations décrites dans la documentation) |  |
| lumineuses (préciser) |  |
| sonores (préciser) |  |
| affichées (préciser) |  |
| Conditions de déclenchement de l’émission des rayonnements X (synthèse des informations décrites dans la documentation) |  |
| Systèmes de sécurité (y compris arrêt(s) d’urgence), asservissements (synthèse des informations décrites dans la documentation) |  |
| Sécurités passives, verrouillage / conception de l’appareil (synthèse des informations décrites dans la documentation) |  |
| Mise à disposition par le fabricant de moyens de contournement des sécurités (clés de « shunt », autres) au détenteur |  |

AUTRES INFORMATIONS

III. PIÈCES À JOINDRE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

☐	Certificat(s) de conformité à la norme NF C 74-100

☐	Bulletin(s) d’identification définitif(s) associé(s) au(x) certificat(s) de conformité NF C 74-100

☐	Certificat(s) de conformité CE au règlement 2017/745 ("CE médical") ou numéro d’homologation OPRI (le cas échéant)

☐	Pour les appareils auto-protégés, le rapport technique de conformité à la décision n° 2017-DC-0591 de l’ASN (si disponible)

☐	Expertise sûreté radioprotection de l’appareil (si disponible)

☐	Manuel d’utilisation, instructions de sécurité et consignes de sécurité à destination de l’utilisateur, recommandations d’entretien et de maintenance du fournisseur/fabricant

☐	Descriptif de l’appareil (plan/schémas, dimensions, photos, notice technique, descriptif du fonctionnement des différents systèmes de sécurité/signalisation et leurs asservissements, description des différentes configurations de fonctionnement, le cas échéant dimensions de l’enceinte, des ouvertures, des tunnels)

☐	Caractéristiques radioprotection : courbes isodoses, isodistances ou informations équivalentes (dans les conditions d’utilisation prévues par le fabricant)

☐	Documentation commerciale

☐	Autre(s) :

La présente fiche, accompagnée des pièces justificatives associées, doit être préférentiellement transmis par voie électronique à l’ASNR selon les modalités suivantes :

Envoi électronique d’une taille totale supérieure à 5 Mo : les documents sont à déposer sur la plateforme France transfert (https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload) grâce à laquelle vous pourrez les faire parvenir, selon l’option choisie (courriel ou lien) à la division de l’ASNR territorialement compétente (les adresses courriels nécessaires à cette fin étant disponibles sur la page « contacts » du site www.asnr.fr) ou, si le demandeur est un fournisseur ou un fabricant d’AERX à la Direction du transport et des sources (courriel : dts-sources@asnr.fr). En cas de besoin, une FAQ est disponible sur le site de la plateforme France transfert.

Envoi électronique d’une taille totale inférieure à 5 Mo : les documents sont à transmettre directement à l’adresse courriel pertinente mentionnée ci-dessus.

La transmission par voie postale est également possible selon les modalités suivantes :

Le présent formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives associées, doit être envoyé à la division de l’ASNR territorialement compétente aux coordonnées disponibles sur la page « contacts » du site www.asnr.fr.

Dans le cas particulier où le demandeur est un fournisseur ou un fabricant d’AERX, le formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives, doit être envoyé à l’adresse suivante : Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Direction du transport et des sources - BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses cedex.

Vos droits et leur modalité d’exercice

En tant que responsable de traitement, l’ASNR traite vos données à caractère personnel dans le respect de sa politique de protection des données : https://www.asnr.fr/politique-de-confidentialite.

Vous pouvez exercer vos droits relatifs à vos données en contactant le délégué à la protection des données à dpo@asnr.fr.